电工电料招标清单

- 一、开关、插座类：

- 五孔插座、七孔插座、一开五孔、单开单控、单开双控、双开单控、双开双控、三联四联开关、插座面板、16A插座、无极调速器、二眼三眼插头（10A）、三眼插头16A、明盒、暗盒、3米插排3插、6插（16A、32A）。

- 参考品牌：公牛、子弹头、视贝、家的。

- 光源类：

- LED灯泡3W、5W、7W、9W，LED30*30平板灯、T4灯架12W、T4灯管12W、LED120cm40W、90cm30W、60cm公分20W灯管、普通飞利浦灯管20W	、40W，飞利浦启动器、LED环形灯贴15W--21W、12W--18W、LED12W、24W吸顶灯、11W、35W节能灯。

- 参考品牌：小气鬼、视贝、子弹头、飞利浦

- 断路器类：

- C45K开关   DZ4T--1P、2P、3P、4P、（10-63A）、

- DZ4TCE-1P、2P、3P+IV漏电（16A-63A）

- 参考品牌：正泰、德力西、视贝、施耐德

- 电线类（国标）：

- 1.5、2.5、4、6、10个平方的铜芯单线，0.5、1、1.5的胶质线、3*2.5的电缆线。

- 参考品牌：奇鹰、远东、

- 其他类：

- 20*80A三相四线节能型电表、10--40A单项电表、6、8、12、14回路开关箱，2cm、3cm的线槽、Ø16、20、25的PVC穿线管、10、12寸的吸顶排气扇、螺口吊、平灯头。

- 水工维修材料清单

- 一、镀锌管

- 国标管材15、20、25、40、50。

- 国标配件15、20、25、40、50的弯头、三通、内外接、活接。20*15、20*20、25*15、40*25、40*20、40*15、50*40、50*25、50*20、50*15的补芯，20*15、25*20、25*15、40*25、40*20、40*15、50*40、50*25、50*20、50*15的大小头。

- PPR

- 管材20、25、32、40、50。

- 配件20、25、32、40、50的弯头、直接、三通、内丝直接、外丝直接、内丝弯头、外丝弯头、活接。25*20、40*25、40*15、40*32、40*15、50*40、50*32、50*25、50*15、30*20、32*15的大小头。

三、国标全铜阀门

1、截止阀、闸阀15、20、25、40、50，15的三角阀。

四、PVC下水管

1、管材50、75、110。

2、配件50、75、110的弯头、三通、直接、伸缩节。75*50、110*75、110*50的大小头，75*50、110*75、110*50的三通，50、75、110的P弯，50、75、110的45度弯，75*50、75*110、110*50的补芯。

五、坐便器，全瓷、前后下水，水箱洁具、按键。

六、15、20、25不锈钢的浮球阀.

七、15*30、15*40、15*50、15*60、15*80、15*100全金属的进水软管。

- 国标全铜水嘴，

- 普通水嘴、快开水嘴、洗衣机水嘴、高杆水嘴，面盆冷热、单水嘴，淋浴混合水嘴。

参考品牌：日丰、申雷达、尚沃等。