|  |  | A.2 最高投标限价封面 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 滁州市第一人民医院北区定点医院 大楼卫生间改造项目公告 |  |  |  |  |  |  | 工程 |  |  |
| 最高投标限价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 招 标 人： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （单位盖章） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 造价咨询人： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （单位盖章） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022年03月08日 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | B.2 最高投标限价扉页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 北区手术室男女卫生间改造项目 |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |  |  |  |
| 最高投标限价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最高投标限价（小写）： |  |  |  |  | 147537.20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （大写）： |  |  |  |  | 壹拾肆万肆仟伍佰叁拾柒元贰角零分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 招 标 人： |  |  |  |  |  |  | 造价咨询人： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （单位盖章） |  |  |  |  |  | （单位资质专用章） |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  |
|  | 编 制 人： |  |  |  |  |  |  | 复 核 人： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  |  | （造价工程师签字盖专用章） |  |  |  |  |
|  | 编 制 时 间： |  | 2022年03月08日 |  |  |  |  | 复 核 时 间： | 2022年03月08日 |  |  |  |  |

最高投标限价编制说明

工程名称：北区定点医院大楼卫生间改造项目公告

- 工程概况 本工程为北区定点医院大楼卫生间改造项目工程， 具体内容包括：卫生间内装修、水电修缮改造等，具体详见工程量清单。 二、编制范围 本次招标范围如下： - 北区定点医院大楼卫生间改造项目工程； - 主要包括：卫生间内装修、水电修缮改造等清单内所有内容。 三、编制依据 1、2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》； 2、2018版《安徽省建设工程费用定额》； 3、2018版《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》； 4、2018版安徽省建设工程计价依据 （1）《安徽省公用定额》； （2）《安徽省市政工程计价定额》； （3）《安徽省安装工程计价定额》； 5、《2018版安徽省建设工程计价依据修订内容》 6、2022年第2期滁州信息（不含税价格），滁州信息价没有的部分参照同期合肥市的信息价，两地方的信息价都没有的材料价格根据同期周边市场询价综合考虑计入本次最高投标限价。对同期周边市场询价的材料价格各潜在投标人结合市场和自身的实际情况自行报价，竣工结算时除合同有特殊约定外，该部分材料价格将不作调整。 四、清单报价说明 1、每条清单报价唯一，所报综合单价应包含清单描述的每个细目、相关的施工规范、所选用图集节点做法以及设计文件等所包含的全部内容，各潜在投标人中标后不得以清单表述不清等理由要求调整综合单价； 2、除非合同另有规定，所报综合单价均已包括完成该项目施工内容所需的全部人工、设备、材料、机械和其他伴随服务所发生的所有费用； 3、独立费项目的综合单价均已包括完成本项目所有的人工费、材料费、机械费、运输费及相关的管理费和利润等，不包含税金； 4、政策性调整截止到2022年2月，营改增计价方式，税金执行造价【2019】7号文，按9%计算。 五、其他说明 1、本工程拆除及垃圾清运工程分别为包死价格，由各潜在投标人自行现场踏勘综合考虑弃土场、暂贮点、实需运距等因素后自行报价，合力让利，结算时该部分不作调整； 2、由于施工图纸不完善，土建工程工程量暂定，以现场实际需要为准； 3、混凝土采用商品混凝土； 4、砂浆采用预拌砂浆； 5、便道、临时场地、围栏、施工标牌、检测配合、多专业施工配合、保险等由投标人按照相关规定实施，自用自拟，控制价中不再单独计列，各潜在投标人在投标时应综合考虑将之囊括在总报价中； 6、该工程所用卫生洁具指定为九牧、箭牌、法恩莎其中一个品牌的产品；防水涂料指定为嘉宝莉、东方雨虹其中一个品牌的产品。本最高投标限价中材料、设备均按招标文件要求询价计入，招标文件未明确品牌、系列、型号的按照市场价计入，中标人选用的产品规格型号质量应满足招标人要求； 6、施工方案： 施工方案 1、地面做法： （1）800*800防滑地砖（淋浴房内为300*300），20厚干硬性水泥砂浆找平结合层 （2）2道1.5厚聚合物乳液防水涂料 （3）20厚1：3水泥砂浆找平层 - 素水泥浆一道，内掺建筑胶 2、墙面做法： （1）300*600瓷砖饰面，10厚1：1水泥砂浆结合层，美缝胶勾缝 （2）2道1.5厚聚合物乳液防水涂料，淋浴房内1.8m高，其余为0.3m （3）10厚1：3水泥砂浆找平层，素水泥浆一道，内掺建筑胶 3、吊顶做法： （1）600*600铝板吊顶 六、编制结论： 本工程最高投标限价为：147537.20元 大写：壹拾肆万柒仟伍佰叁拾柒元贰角零分

| D.1 建设项目最高投标限价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：北区手术室男女卫生间改造项目 |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 单项工程名称 |  |  | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 不可竞争费 |
| 1 | 北区手术室男女卫生间改造项目 |  |  | 147537.20 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 147537.20 |  |  |  |
|  |  | 测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】 |  |  |  |  |  |
| 说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。 |  |  |  |  |  |  |  |

| D.2 单项工程最高投标限价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：北区手术室男女卫生间改造项目 |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 单位工程名称 |  |  | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |
|  |  |  |  |  | 暂估价 |  | 不可竞争费 |
| 1 | 北区手术室男女卫生间改造项目 |  |  | 147537.20 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 147537.20 |  |  |  |
|  |  | 测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】 |  |  |  |  |  |
| 说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。 |  |  |  |  |  |  |  |

| D.3 单位工程最高投标限价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：北区手术室男女卫生间改造项目 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元） |  |
| 1 | 分部分项工程费 |  |  | 115860.71 |  |  |
| 1.1 | 定额人工费 |  |  | 17910.32 |  |  |
| 1.2 | 定额机械费 |  |  | 615.59 |  |  |
| 1.3 | 综合费 |  |  | 5281.75 |  |  |
| 2 | 措施项目费 |  |  | 778.09 |  |  |
| 3 | 不可竞争费 |  |  | 2964.14 |  |  |
| 3.1 | 安全文明施工费 |  |  | 2964.14 |  |  |
| 3.2 | 环境保护税 |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他项目 |  |  | 13000.00 |  |  |
| 4.1 | 暂列金额 |  |  | 13000.00 |  |  |
| 4.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 计日工 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 税金 |  |  | 11934.26 |  |  |
| 6 | 设计费 |  |  | 3000 |  |  |
| 工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 147537.20 |  |  |
|  |  | 测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】 |  |  |  |  |

| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：北区手术室男女卫生间改造项目 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第1页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额 人工费 |  |  |  | 定额 机械费 | 暂估价 |
|  | 0116 | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011605001001 | 平面块料拆除 |  | 1、饰面材料种类：瓷砖 | m2 |  | 66.440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 011605002001 | 立面块料拆除 |  | 1、饰面材料种类：瓷砖 | m2 |  | 153.360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 |  | 1、龙骨及饰面种类：铝塑板吊顶 | m2 |  | 65.510 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 |  | 1、拆除隔墙的饰面种类：原防水板隔断拆除 | m2 |  | 74.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 |  | 1、卫生洁具种类：洗脸盆 | 套 |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 011612002003 | 卫生洁具拆除 |  | 1、卫生洁具种类：淋浴器 | 套 |  | 9.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 011612002004 | 卫生洁具拆除 |  | 1、卫生洁具种类：壁挂式感应式小便器 | 套 |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 011612002002 | 卫生洁具拆除 |  | 1、卫生洁具种类：蹲便器 | 套 |  | 7.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011612001001 | 管道拆除 |  | 1、管道种类、材质：原排水管 | m |  | 6.250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 011613001001 | 灯具拆除 |  | 1、拆除灯具高度：2.4m 2、灯具种类：LED面板灯 | 套 |  | 8.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0104 | 砌筑工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 010402001001 | 砌块墙 |  | 1、砌块品种、规格、强度级：加气混凝土砌块 2、墙体类型：100厚 3、砂浆强度级：M5专用砂浆 | m3 |  | 1.120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0111 | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 011102003001 | 块料楼地面 |  | 1、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：800*800防滑地砖 | m2 |  | 51.590 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：北区手术室男女卫生间改造项目 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第2页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额 人工费 |  |  | 定额 机械费 | 暂估价 |
| 13 | 011102003002 | 块料楼地面 |  | 1、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20厚干硬性水泥砂浆 2、面层材料品种、规格、颜色：300*300防滑地砖 | m2 |  | 14.850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 011101006001 | 水泥砂浆楼地面找平层 |  | 1、找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆找平层 2、素水泥浆遍数：1遍 | m2 |  | 66.440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 |  | 1、防水膜品种：聚合物乳液防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚，2遍 | m2 |  | 66.440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0112 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011204003001 | 块料墙面 |  | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：300*600瓷砖 2、结合层材料种类：1：1水泥砂浆结合层 | m2 |  | 153.360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 011201003001 | 墙面勾缝 |  | 1、勾缝材料种类：美缝胶 | m2 |  | 153.360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 |  | 1、底层厚度、砂浆配合比：10厚1：3水泥砂浆找平层 | m2 |  | 153.360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 |  | 1、防水膜品种：聚合物乳液防水涂料 2、涂膜厚度、遍数：1.5厚，2遍 3、淋浴房防水高度1.8m，其他部位0.3m | m2 |  | 46.100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0113 | 天棚工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | WB011302005001 | 天棚面层 |  | 1、面层材料品种、规格：600*600*0.8mm铝塑板面层 | m2 |  | 65.510 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：北区手术室男女卫生间改造项目 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第3页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额 人工费 |  |  | 定额 机械费 | 暂估价 |
|  | 0115 | 其他装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 011505001001 | 洗漱台 |  | 1、材料品种、规格、颜色：大理石台面 | m2 |  | 2.570 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 011505010001 | 镜面玻璃 |  | 1、镜面玻璃品种、规格：成品玻璃 | m2 |  | 3.360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 011210003001 | 玻璃隔断 |  | 1、玻璃品种、规格、颜色：6+0.76pvb+6钢化夹胶玻璃 | m2 |  | 40.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 011210005001 | 成品隔断 |  | 1、隔断材料品种、规格、颜色：防水板隔断 | m2 |  | 24.950 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | WB011701009001 | 工具式脚手架 |  | 1、搭设方式、部位：内墙砌筑抹面 2、搭设高度：2.4m | m2 |  | 153.360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 011701006001 | 满堂脚手架 |  | 1、搭设方式、部位：吊顶等安装 | m2 |  | 65.690 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0310 | 给排水、采暖、燃气工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 031004003001 | 洗脸盆 |  | 1、材质：瓷质 2、规格、类型：盆口径460*360 3、附件名称、数量：水龙头、角阀、软管等 | 组 |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 031001006001 | 塑料管 |  | 1、安装部位：洗手盆下水 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：热熔连接 | m |  | 6.400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 031004006001 | 大便器 |  | 1、材质：瓷质 2、规格、类型：脚踏开关蹲便器 | 套 |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 031004006002 | 大便器 |  | 1、规格、类型：坐便器 | 套 |  | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 031001006002 | 塑料管 |  | 1、安装部位：大便器下水 2、规格、压力等级：DN110 3、连接形式：热熔连接 | m |  | 1.050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 031004007001 | 小便器 |  | 1、材质：瓷质 2、规格、类型：落地式暗装感应小便器 | 套 |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：北区手术室男女卫生间改造项目 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第4页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |  |  | 其中 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价 |
| 33 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 |  | 1、材质：不锈钢拖把池 2、规格、类型：1200mm*600mm*600mm | 套 |  | 1.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 031004010001 | 淋浴器 |  | 1、材质、规格：不锈钢成套淋浴器 | 套 |  | 9.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 031001006003 | 塑料管 |  | 1、安装部位：洗衣机、拖把池上水 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：热熔连接 | m |  | 19.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 |  | 1、材质：不锈钢水龙头 2、型号、规格：直径15mm | 个 |  | 3.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | WB031002004002 | 剔堵槽沟 |  | 1、规格：70mm*70mm | m |  | 8.800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0304 | 电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 030404034001 | 照明开关 |  | 1、名称：普通照明翘板开关 | 套 |  | 6.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 030412001001 | 普通灯具 |  | 1、名称：LED平板灯 2、规格：600*600 | 套 |  | 8.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 030411001001 | 配管 |  | 1、名称：电线配管 2、材质：塑料管 3、规格：DN20 | m |  | 20.050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 030411002001 | 线槽 |  | 1、材质：塑料线槽 2、规格：断面周长≤120 | m |  | 94.240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 030411004001 | 配线 |  | 1、规格：BV4 2、材质：铜芯绝缘导线 3、配线部位：插座埋线 | m |  | 329.370 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 030404035001 | 插座 |  | 1、型号：三相带接地暗插，电流≤15A | 套 |  | 9.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 030411006002 | 接线盒 |  | 1、名称：暗装接线盒 2、材质：塑料 | 个 |  | 9.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | WB031002004001 | 剔堵槽沟 |  | 1、规格：70mm*70mm | m |  | 20.050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E.1 分部分项工程量清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：北区手术室男女卫生间改造项目 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第5页 共5页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  | 其中 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 定额 人工费 |  |  | 定额 机械费 | 暂估价 |
|  | 0307 | 通风空调工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | WB030701004001 | 通风机安装 |  | 1、名称：吊顶式卫生间通风器 | 台 |  | 2.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 030702008001 | 柔性软风管 |  | 1、名称：通风管 2、材质：φ200铝箔波纹管 | m |  | 15.500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 030411001002 | 配管 |  | 1、名称：通风器配管 2、材质：塑料管 3、规格：DN20 | m |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 030411004002 | 配线 |  | 1、名称：通风管配线 2、规格：BV4 3、材质：铜芯绝缘导线 | m |  | 5.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附录F 措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：北区手术室男女卫生间改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元） |
| 1 | ZC-01 |  | 夜间施工增加费 |  | 18525.91 | 0.500 |  | 92.63 |
| 2 | ZC-02 |  | 二次搬运费 |  | 18525.91 | 1.200 |  | 222.31 |
| 3 | ZC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 18525.91 | 0.700 |  | 129.68 |
| 4 | ZC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 18525.91 | 0.500 |  | 92.63 |
| 5 | ZC-05 |  | 工程定位复测费 |  | 18525.91 | 0.800 |  | 148.21 |
| 6 | ZC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  | 18525.91 | 0.400 |  | 74.10 |
| 7 | ZC-07 |  | 临时保护设施费 |  | 18525.91 | 0.100 |  | 18.53 |
| 8 | ZC-08 |  | 赶工措施费 |  | 18525.91 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 778.09 |
|  |  | 测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】 |  |  |  |  |  |  |

| 附录G 不可竞争项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：北区手术室男女卫生间改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元） |
| 1 | ZF-01 |  | 环境保护费 |  | 18525.91 | 2.600 |  | 481.67 |
| 2 | ZF-02 |  | 文明施工费 |  | 18525.91 | 4.500 |  | 833.67 |
| 3 | ZF-03 |  | 安全施工费 |  | 18525.91 | 3.100 |  | 574.30 |
| 4 | ZF-04 |  | 临时设施费 |  | 18525.91 | 5.800 |  | 1074.50 |
| 5 | ZF-05 |  | 环境保护税 |  | 0 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 2964.14 |
|  |  | 测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】 |  |  |  |  |  |  |

| H.1 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：北区手术室男女卫生间改造项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元) |  |
| 1 | 暂列金额 |  |  | 13000.00 |  |
| 2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 5 | 设计费 |  |  | 3000 |  |
| 合 计 |  |  |  | 16000.00 |  |
|  |  | 测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】 |  |  |  |

| H.2 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：北区手术室男女卫生间改造项目 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) |  | 备注 |
| 1 | 预留金 |  | 项 |  | 13000.00 |  | 用于本工程不可预见发生事项的预留金 |
| 合 计 |  |  |  |  | 13000.00 |  |  |
|  |  | 测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】 |  |  |  |  |  |
| 说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 附录I 税金计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：北区手术室男女卫生间改造项目 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元) |
| 1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 132602.94 |  | 9.000 | 11934.26 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 11934.26 |
|  |  | 测评合格编号:2021JS-02【新点2013清单造价V10.0安徽版】 |  |  |  |  |  |  |