南区和北区约克冷水机组换油保养耗材清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷冻油 | 5加仑/桶 | 桶 | 20 | 北区基载、工况机组：4桶/台； 南区1-1#、1-2#机组：4桶/台；南区3-1#、3-2#机组：2桶/台；共需20桶 |
| 2 | 冷冻油 | 5加仑/桶 | 桶 | 8 | 南区2-1#、2-2#机组：4桶/台，共需8桶 |
| 3 | 油滤芯 | 约克YS机组专用 | 只 | 8 | 1只/台，北区2台+南区6台，共需8只 |
| 4 | 油滤密封圈 | 约克YS机组专用 | 只 | 8 | 1只/台，北区2台+南区6台，共需8只 |
| 5 | 制冷剂 | R22 22.7kg/瓶 | 瓶 | 30 | 北区基载、工况机组，南区1-1#、1-2#、3-1#、3-2#机组，补充和备用 |
| 6 | 制冷剂 | R134A 13.6kg/瓶 | 瓶 | 10 | 南区2-1#、2-2#机组，补充和备用 |
| 7 | 维保服务费 | 约克YS机组 | 台 | 8 | 含上述保养耗材的更换费用和1年机组运行期内的应急故障排查技术服务 |