## Sheet1
装置名称 | 型号 | 生产厂家 | 设备编号 | 主要参数 | 所在场所 | 类别
医用直线加速器 | ONCOR | 西门子 | 5679 | 6-15MV-X 6-8-10-12-15-18Me-E | 北区直线加速器机房 | Ⅱ
模拟定位机 | SL_ID | 山东新华 | S526 | YZB/国0449—2009 | 北区模拟定位机房 | Ⅲ
16排螺旋CT | Emotion 16 | 西门子公司 | 86076 | 130kv 240ma | 北区CT室1号机房 | Ⅲ
64排螺旋CT | Definition AS | 西门子公司 | 64810 | 130kv 345ma | 北区CT室2号机房 | Ⅲ
DR | Ysio Max | 德国西门子 | （21）28105 | 150kv 1000ma | 北院区放射科第一机房 | Ⅲ
DR | Ysio Max | 德国西门子 | （21）28106 | 150kv 1000ma | 北院区放射科第二机房 | Ⅲ
数字化乳腺钼靶机 | HOLOGLC | HOLOGLC公司 | 28405094700 | 40kv 100ma | 北区放射科3机房 | Ⅲ
数字大平板胃肠机 | SONIALSAFIRE 17 | 日本岛津 | 26b1x00003000043 | 1000ma | 北区放射科4机房 | Ⅲ
DSA | Artis Zee III Floor | 西门子 | 10502501 | 125kv 1000ma | 北区DSA室 | Ⅱ
口腔CT机 | SS-X9010DPro-3DE | 美亚光电 | 6110300501260 | 90kv 10ma | 北区口腔科 | Ⅲ
C型臂 | JXC6000 | 南京杰雄 | jx0408103 | 110kv 20ma | 北区5层3号手术室 | Ⅲ
C臂X射线机 | BG9000型 | 上海百腾 | 20190719 | 120kv 7.5ma | 北院区5层3号手术室 | Ⅲ
C臂X射线机 | BG9000型 | 上海百腾 | 20190720 | 120kv 7.5ma | 北院区5层4号手术室 | Ⅲ
64排CT-GE | Optima CT670 | 美国GE | BCYG1900059 | 140kv 560ma | 南院区B区CT一号机房 | Ⅲ
双源CT | SOMATOM Drive | 德国西门子 | (21)105386 | 140kv 1600ma | 南院区B区CT二号机房 | Ⅲ
DR | Multix Fusion | 西门子 | 20101 | 120kv 500ma | 南区放射科1号机房 | Ⅲ
数字胃肠机 | AXIOM ICONOSR200 | 西门子 | 2120 | 150kv 650ma | 南区放射科4号机房 | Ⅲ
DR | Ysio Max | 德国西门子 | （21)28103 | 150kv 1000ma | 南区B区DR二号机房 | Ⅲ
乳腺X射线机 | Mammomat Fusion | 德国西门子 | （21）3683 | 35kv 630mAs | 南院区B区五号机房 （钼靶） | Ⅲ
DSA | Artis Zee III Floor | 西门子 | 100209 | 130kv 1000ma | 南区三层DSA室/1号机房 | Ⅱ
口腔CT机 | SS-X9010DPro-3DE | 美亚光电 | 6110300501261 | 90kv 10ma | 南区口腔科影像室 | Ⅲ
口内牙片机 | FOCUS | 芬兰 | 21262 | 70kv 20ma | 南区口腔科影像室 | Ⅲ
口腔CT机 | NewTomVGi | CEFLA S.C. | VE21023 | 110kv 32ma | 南院区A区口腔CT机房 | Ⅲ
C臂x射线机 | BG9000型 | 上海百腾 | 20190718 | 120kv 7.5ma | 南院区C区4层第三手术室 | Ⅲ
C臂x射线机 | BG9000型 | 上海百腾 | 20190721 | 120kv 7.5ma | 南院区C区4层第四手术室 | Ⅲ
DR | Ysio Max | 德国西门子 | （21）28101 | 150kv 1000ma | 儿童院区DR1室 | Ⅲ
DR | Optima XR646 | GE | 82407110170 | 150kv 800mA | 原在南区门诊4层体检中心，现移机在儿童院区DR2室 | Ⅲ
移动DR | E7894X | 美国GE | 21C0422 | 150kv 400mA | 儿童新生儿病房器械室 | Ⅲ
64排CT | uCT 760 | 上海联影 | 600311 | 140kv 420mA | 西院区CT机房 | Ⅲ
DR | multixfusionMax | 德国西门子 | 20486 | 150kv 1000mA | 西院区DR机房 | Ⅲ
16排螺旋GE | GE16排 Optima CT540 | 美国GE | 82421111128 | 140kv 500ma | 南区A区体检中心 | Ⅲ
64排CT-GE | Optima CT680 Expert | 美国GE | BDXG2100054HM | 140kv 560ma | 儿童医院CT室 | Ⅲ
16排螺旋GE | GE Revolution ACT | 美国GE | CE6XG2200142HM | 140Kv 200ma | 儿童医院发热门诊 | Ⅲ
DR | KD-1800 | 上海新黄浦 | c01134808c | 150kv 630mA | 南区门诊四层体检中心 | Ⅲ
体外振波碎石机 | HKESWWL-V | 深圳慧康 | 11E636H | 110kv5ma | 北区碎石机机房 | Ⅲ