附件二：规格及要求

（图片供参考）

1. 成人手写腕带

| 产品名称 | 成人手写腕带 |
| --- | --- |
| 产品内容 | 按医院 要求开版订做 |
| 产品尺寸 | 250x25mm |
| 腕带厚度 | 0.42mm |
| 包装方式 | 每盒100条 50盒/箱 |
| 适用人群 | 需要识别的成人患者 |
| 使用方法 | 写入病人识别信息后，将腕带佩戴在病人手腕上 |
| 产品材质 | PVC环保型材质 达6p 标准 |
| 产品颜色 | 天蓝、粉红色等可自定义任意颜色 |
| 佩戴方法 | 单扣佩戴，一次性使用 |

2.儿童手写腕带

| 产品名称 | 儿童手写腕带 |
| --- | --- |
| 产品内容 | 按医院 要求开版订做 |
| 产品尺寸 | 171x18mm |
| 腕带厚度 | 0.28mm和0.35mm |
| 包装方式 | 每盒100条 50盒/箱 |
| 适用人群 | 需要识别的儿童和新生儿患者 |
| 使用方法 | 写入病人识别信息后，将腕带佩戴在病人手腕上。 |
| 产品材质 | PVC环保型材质 达6p 标准 |
| 产品颜色 | 天蓝、粉红色等可自定义任意颜色 |
| 佩戴方法 | 单扣佩戴，一次性使用 |

3.热敏成人条码打印腕带

| 产品名称 | 打印腕带 |
| --- | --- |
| 产品尺寸 | 285×36mm或245×32mm |
| 腕带净长度 | 240mm或280mm |
| 腕带打印区域 | 85×25mm或90×29mm |
| 腕带厚度 | 0.28mm |
| 包装方式 | 每卷100条 |
| 适用人群 | 需要识别的成人患者 |
| 使用方法 | 识别信息打印后，将腕带取出佩戴在手腕上。 |
| 产品材质 | 热敏 |
| 产品颜色 | 天蓝色（打印区域白色） |
| 佩戴方法 | 双扣佩戴，一次性使用 |
| 打印方式 | 热敏打印（无需装碳带） |
| 扫描有效期 | ≥30天 |
| 支持的条码类型 | 支持所有的一维码和二维码 |
| 打印软件 | 送打印软件；支持所有HIS系统、移动护站。 |

4.热敏儿童条码打印腕带

| 产品名称 | 打印腕带 |
| --- | --- |
| 产品尺寸 | 195×25mm |
| 腕带净长度 | 18.3×20mm |
| 腕带打印区域 | 6.2×20mm |
| 腕带厚度 | 0.28mm |
| 包装方式 | 每卷100条 |
| 适用人群 | 需要识别的儿童患者 |
| 使用方法 | 识别信息打印后，将腕带取出佩戴在手腕上。 |
| 产品材质 | 热敏 |
| 产品颜色 | 天蓝色（打印区域白色） |
| 佩戴方法 | 双扣佩戴，一次性使用 |
| 打印方式 | 热敏打印（无需装碳带） |
| 扫描有效期 | ≥30天 |
| 支持的条码类型 | 支持所有的一维码和二维码 |
| 打印软件 | 送打印软件；支持所有HIS系统、移动护站。 |