附件二：滁州市第一人民医院北区中央空调阀门施工检修更换需求清单。

（后期实施施工检修更换过程中出现清单与实际不符时，以实际对应处检修阀门为准）

层阀

| 序号 | 型号 | 品牌 | 数量（个） | 施工检修更换内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明杆闸阀DN125（手动阀） | 埃美柯、上海鸿特、杭州春江 | 8 | 改造检修更换完成后，中标方需调试主机及系统运行，手动、电动阀门调试及自控系统适应性优化，确保系统压力等各项参数和设备运行正常，并将保温及配套设施恢复原样（如本体安装、执行器安装、保护层、保温修复、拆装引起的附近管路漏水点修复、接线检查、输入输出信号检查、阀门动作及响应度检查，自控系统参数调整等）。 |  |
| 2 | 明杆闸阀DN100（手动阀） | 埃美柯、上海鸿特、杭州春江 | 30 |  |  |
| 3 | 明杆闸阀DN150（手动阀） | 埃美柯、上海鸿特、杭州春江 | 2 |  |  |
| 4 | 明杆闸阀DN50（手动） | 埃美柯、上海鸿特、杭州春江 | 2 |  |  |
| 5 | 明杆闸阀DN200（手动） | 埃美柯、上海鸿特、杭州春江 | 2 |  |  |

报价含：人工、主材、配件、辅材更换由中标方提供。报价中主要材料需为指定品牌之一原厂生产。