附件二：冷却塔翻新改造清单

（后期实施施工检修更换过程中出现清单与实际不符时，以实际对应处检修为准）

| 序号 | 型号 | 品牌 | 数量（个） | 施工检修更换内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机皮带 | 三力士 三维 劲龙 |  | 改造检修更换完成后，中标方需调试主机及系统运行，手动、电动阀门调试及自控系统适应性优化，确保系统压力等各项参数和设备运行正常，并将保温及配套设施恢复原样（如本体安装、执行器安装、保护层、保温修复、拆装引起的附近管路漏水点修复、接线检查、输入输出信号检查、阀门动作及响应度检查，自控系统参数调整等）。 | 风机皮带数量以现场查看为准 |
| 2 | 浮球阀DN40 | 埃美柯 沪工 双华 | 4 |  | 不锈钢 |
| 3 | 放空球阀DN50 | 埃美柯 沪工 双华 | 4 |  | 不锈钢 |
| 4 | 风扇电动机轴承 | NSK SKF TNT | 8 |  | 国标 |
| 5 | 冷却水管除锈，重刷防锈漆 | 国标 |  |  | 国标 |
| 6 | 更换冷却塔（金日牌）填料 | 国标 |  | 更换金日牌冷却塔适用填料 | 清理冷却塔,修补冷却塔漏水确保冷却塔无漏水 |

报价含：人工、主材、配件、辅材更换由中标方提供。报价中主要材料必须指定品牌之一原厂生产。