附件二：南区中央空调阀门施工检修更换需求清单

1.门诊层阀

| 序号 | 型号 | 品牌 | 数量（个） | 施工检修更换内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涡轮蝶阀DN80 | 埃美柯、上海鸿特、杭州春江 | 10 | 改造检修更换完成后，中标方需确保系统压力和设备运行正常，并将保温及配套设施恢复原样（保护层、保温修复、拆装引起的附近管路漏水点修复等）。 |  |
| 2 | 平衡阀DN80 | 埃美柯、上海鸿特、杭州春江 | 5 |  |  |

2.中央空调主机房冬夏季切换手动阀门

| 序号 | 型号 | 品牌 | 数量（个） | 维保内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涡轮蝶阀DN250 | 埃美柯、上海鸿特、杭州春江 | 4 | 改造检修更换完成后，中标方需确保系统压力和设备运行正常，并将保温及配套设施恢复原样（保护层、保温修复、拆装引起的附近管路漏水点修复等）。 |  |
|  | 涡轮蝶阀DN300 | 埃美柯、上海鸿特、杭州春江 | 4 |  |  |

备注：报价含：人工、主材、配件、辅材更换由中标方提供。报价中主要材料必须指定品牌之一原厂生产。