附件2

滁州市第一人民医院南区七氟丙烷气体灭火设备钢瓶检测充装报价表

| 序号 | 名 称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢瓶检测（有管网） | 120L | 16 | 个 |  |  | 含：钢瓶瓶体、瓶头阀检验、压力表检验、钢瓶油漆修复。 |
| 2 | 钢瓶检测（无管网） | 150L | 10 | 个 |  |  |  |
| 3 | 钢瓶检测（无管网） | 120L | 22 | 个 |  |  |  |
| 4 | 钢瓶检测（无管网） | 90L | 8 | 个 |  |  |  |
| 5 | 氮气瓶检测 | 4L | 7 | 个 |  |  | 瓶体压力检测，易损件更换。 |
| 6 | 氮气瓶充装 |  | 7 | 个 |  |  |  |
| 7 | 容器阀检测 |  | 63 | 个 |  |  | 高压膜片、工作膜片全部更换 |
| 8 | 药剂补充 | 七氟丙烷 |  | kg |  |  | 目前钢瓶压力普遍不足，可回收利用比例不高于约50%，负二层8个气瓶不充装气体，请投标人现场踏勘后做好风险评估，中标后不再额外增加费用。 |
| 9 | 易损件更换 |  | 1 | 批 |  |  | 气瓶、瓶头阀、压力表等检测不合格更换等。 |
| 10 | 设备拆卸安装 |  | 63 | 个 |  |  | 确保系统恢复正常 |
| 11 | 运输费 |  | 63 | 个 |  |  | 含所有设备及灭火器钢瓶来回运费。 |
| 12 | 系统调试 |  | 1 | 批 |  |  | 所有报警系统联动测试开通 |
| 总价 |  |  |  |  |  |  | 含药剂补充、人工费、材料费、机械费、运输费、装卸费、安装费、管理费、利润、税金等所有各项费用，交钥匙工程）。 |