附件2：

滁州市一院备用电源维保项目采购内容及要求

一、项目概况及范围

1.项目概况：

项目名称：滁州市第一人民医院（北区、西区、南区）、儿童医院二期备用电源维保工程

项目地点：滁州市第一人民医院各院区

2.维保范围：

本项目所有机组为我院重要的备用供电系统，在市电停电时保障我院的重要医疗设备（ICU、NICU,急救、手术室等科室）、办公设备、消防设备和应急照明系统等的电源保障系统。此次维保范围包括发电机组本体、进排风系统、输出柜等与之相关的设施设备。因目前几台机组不同程度的技术故障，需要投标人安排技术工程师到现场勘查、分析（本次维保所有机组故障维修费用包括在投标报价范围内），提出解决问题的方案。要求现场踏勘单后科室签字盖章，投标文件必须要提供盖章扫描件。

3、维保要求：

（1）定期维护保养服务

维保单位派专业工程师填写日常巡检报告书。根据年度、月度、每周保养服务计划（见合同附件），以便招标人进行合理安排。

保养中发现的有关问题及故障处理,系统可能存在潜在隐患的发现及处理,系统改造升级建议,系统备件状况的检查及更新,以及下次保养服务的内容和时间安排定期维护保养服务的具体范围和内容如下:

1）维保单位定期对招标人的系统设备进行设备综合检查和作相应的联动测试,并协助现场人员解决和排除一些突发的报警事件和事故隐患,同时配合招标人不断完善系统。如出现未通过检查的情况，视为供应商违约，招标人有权终止合同并要求赔偿。

2)将对招标人系统设备进行定期例行的检查，并及时解决和排除现场设备出现的故障及问题。

3)对招标人系统设备进行例行的检查后，3个工作日内维保单位将提供给招标人详细的服务内容、设备检测结果及相关的需招标人现场改进的建议报告（监管方根据保养报告对供应商进行考核，招标人根据监管方的考核报告作为供应商的支付依据），维保单位将有关季度保养报告一式三份，交招标人和监管方签字确认。（甲、乙、监管方各执一份存档，一份用于办理请款）。

4）在每次定期维护、维修服务和紧急维修服务期间,若工作需要关闭相应系统设备及由此引起的影响面较大时，维保单位需事先征得采购人书面同意后，方能予以实施。

5）若当人为或其他不可抗力因素引发故障或损害事件发生时，维保单位须将尽快恢复故障放在首位，使系统恢复正常运行，尽量使由此造成的直接、间接损失控制在最低限度。

6）维保单位配合招标人进行每年两次的应急供电保障演习。

7）本次中标后必须提供目前我院所有机组的故障问题处理方案，作为医院评估投标人技术力量、原因分析等综合实力是否满足医院的应急电源的保障需求。

（2）紧急维护保养服务

在本合同有效期内，如招标人提出要求，在接到招标人书面或电话通知后供应商将在正常工作时间内立即响应，并派安排现场工程师提供紧急服务。如未能按以上时间作出响应第一次招标人采取严重警告，仍未改正招标人有权按合同金额的百分之一进行处罚。

在每次紧急叫修服务完成后3个工作日内,维保单位向招标人提供书面报告,包括本次紧急叫修服务的具体服务内容,异常的具体处理方法及原因分析,以及如何预防类似异常的校正措施和具体实施方法。

以上紧急服务费用已包含在定期维护保养服务费用中，不得再增加费用。

（3）设备备件供应

招标人如在系统使用中需更换备品备件，招标人应向维保单位采购，维保单位为承诺将给予招标人最为优惠的价格，保证备用电源能准确、优质、高效、安全的运行，并提供备品备件及主要部件的价格清单。如维保单位提供的备品备件的价格高于市场价格的，则应予调整。

（4）特殊服务内容

下列情况下，维保单位可以根据招标人的要求决定提供特殊服务，具体服务费用由双方另行协商决定：

1）天灾、地震、政府行为等不可抗力事由造成的系统设备损坏。

2）非维保单位之过失所造成之系统设备损坏。

3）系统设备赖以运行的工作环境较制约时发生改变，且该改变非供应商于制约时所能合理预料。

4）其他定期维护保养服务范围之外的事宜。

5）本合同服务范围不包括新增加的备用电源设备

（5） 培训服务

在维护保养服务中，对于招标人所指定的工作人员提供现行使用的系统、设备的管理、设备的操作以及设备故障的排除等方面进行现场培训。培训内容如下：

a.备用电源的操作和管理。

b.备用电源故障的排除。

c.备用电源的软件升级和报警纪录的分析。

d.最新产品及其性能介绍。

培训时间分为每年四月和每年十月共两次进行。

四、商务要求

1. 维保单位投标价格应包括但不限于除更换设备及零部件费用外的日常修理、保养维护、清洗等相关人工费、机械费、培训费、维护辅材费、劳保费、办公费、利润、税金等一切费用。维修过程中零件金额低于（RMB）200元由乙方免费提供，维修所需的零件及人工要以甲方代表签字确认为准。

2.维保单位接到招标人通知后未能按照要求到现场处理或处理不当造成的损失，由此造成的费用维保单位负责。

3.维保单位须确保投标项目在维保服务期间，备用电源功能正常并确保市电断电情况下保证医院的应急供电。

4.维保单位工程技术人员在服务期间需提供全天候的维护服务，保证24小时通迅畅通，随叫随到。

5.每逢节假日前，中标人须提前对该备用电源设备进行检查，并留存记录，抄报招标人项目处，保证备用电源的正常、稳定运行。

6.每月中旬（遇节假日顺延）检查设备运行状况，同时向招标人提交设备保养情况单，真实反映设备运行情况；每季度对设备全面检查及调试，检测设备保护装置，同时向招标人提交设备的保养报告。

7、维保单位对维保的工作做好记录，内容为：维保原因，解决方法，耗材等形成档案。

8、更换的配件必须与原品牌、型号一致，并经委托方相关管理人员签字确认验收，需提供合格证等相关资料。维保方在标书中应明确提供常用配件的品牌、型号及价格清单。维修配件使用原装配件，原装配件若已停产，需提供厂家停产说明，并提供相应品牌的正规配件。由于维保不善造成同一零配件连续多次损坏，费用由维保方承担。

9、所有维保设备完好率要通过采购人考核，涉及更换配件的设备应有一定质保期，在该更换配件质保期内再次发生故障由供应商免费修复或更换。

五、其他要求

1.要求有2名工程师负责本项目维保工作，要求提供常驻现场维保人员配置技术力量一览表（需写明姓名、专业岗位）及固定服务电话、24小时应急响应电话，承诺应急响应能到达的最快时限及排除故障时限。投标文件中需要提供2名维保技术工程师手机号码和身份证复印件、1年社保证明和技术证书复印件并加盖公章。

2.维保方的所有现场维保人员，必须服从招标方指定的管理部门合理正确的管理和指示，并对招标方设备管理人员进行设备日常运行使用维护的知识进行指导。定期对医院后勤人员进行培训，理论知识培训和实践操作演练，使医院后勤人员具备基础的运维操作和简单故障排除能力。

（1）维修人员须服从医院人员的调度、监督。如不服从，招标方可以酌情罚款并延期支付维保费。

3.服务范围不包括招标人在本项目服务期内新增加的备用电源设备。

4.维保方若在服务过程对原建筑或原成品产生破坏，要负责修补复原。

5.维保方在维保行为与维保工程结束时要经过招标方验收确认。维保方每次执行维保任务时，必须持有致委托方的联系单（写明维保内容、执行情况、维保人、时间等），经委托方签字确认后作为合同考核及付款凭证，未经委托方确认的，视为无效维护，不计入考核和付款凭证。

6.维保方应提供一定数量的备用配件在设备仓库以备急需。