附件二：移动手持终端PDA技术参数要求

| 序号 | 品名 | 配置项目及指标要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 处理器 | 八核处理器，频率≥2.3GHZ |
|  | 运行内存 | ≥4GB RAM |
|  | 储存内存 | ≥64GB ROM，支持用户存储扩展 |
|  | ▲续航能力 | 可充电的锂离子电池，电池容量:≥4500mAh，工作时间10小时以上 |
|  | ▲屏幕尺寸 | 为满足护士单手操作PDA的习惯要求，4.7英寸≤显示屏幕尺寸≤5.0英寸，电容多点触控，支持戴手套/带水触摸； |
|  | ▲机身重量 | ≤250g（含电池） |
|  | 屏幕分辨率 | 分辨率≥720*1280 |
|  | 摄像头 | 后置≥1300万像，前置≥500万 |
|  | 手电筒 | 支持一键启动手电功能 |
|  | 外壳材料 | 白色抑菌材料，可耐受医用酒精、医用过氧化氢等医院常用消毒剂（含屏幕部分），提供第三方检测报告 |
|  | ▲按键 | 为便于消毒清洗设备正面必须为触控按键，不得有实体按键，提供样机验证（投标时明确响应与否，中标后提供样机验证） |
|  | 扫描按键 | 同时支持左右两侧实体扫描按键及屏幕虚拟扫描按键 |
|  | 防摔抗震 | 可承受1.5m高处到地面的多次跌落； 提供第三方检测报告； |
|  | 防水防尘工业等级 | ≥IP67 ，提供第三方检测报告 |
|  | ▲扫描 | 支持1D/2D,扫描引擎要求为PDA生产厂商自有产品（非第三方集成）,支持屏幕扫描，支持污损残缺条码和避光带扫描（需提供证明文件） |
|  | ▲条码读取 | 支持GS1条码识别，扫描工具同步支持设置GS1应用标识分隔符开关功能（需提供证明文件） |
|  | 准心模式 | 可实现PDA准心扫描，防止相邻条码的误读 |
|  | 操作系统 | Android 10.0或以上，支持后续更新升级 |
|  | ▲WIFI网络 | ≧wifi5，支持802.11a/b/g/n/ac协议，2.4G/5G双频，满足无线局域网WAPI安全协议标准，提供第三方检测报告； |
|  | 网络 | 支持4G及以上全网通；双卡双待 |
|  | 蓝牙网络 | Bluetooth5.0（支持BLE） |
|  | 定位系统 | 支持主流定位服务，GPS，北斗等 |
|  | 安全管理桌面 | 系统自带安全管理桌面，限制使用指定APP |
|  | 网络安全管理 | 不借助任何第三方软件实现添加网络白（黑）名单功能，屏蔽非法网络，确保设备院内医疗使用。 |
|  | 系统安全设计 | 具有密码验证机制，在安装新的APP需要输入密码方可确认、可设置APP使用权限，禁止使用非法APP应用 |
|  | 生产企业资质 认证 | ▲ROHS环保认证 |
|  |  | 中国商品条码系统成员证书 |
|  |  | 信息安全管理体系认证； |

注：

- 以上技术参数均需提供相关证明材料，证明材料包括官网参数截图、技术彩页、第三方检测报告、技术白皮书（须加盖生产厂家公章）或技术参数中要求提供的材料。

- 投标人须根据上述技术参数表制作参数响应表，并标注相关证明材料所在页数。