## Sheet1
滁州市第一人民医院电工电料报价清单
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 推荐品牌 | 备注
1 | 电缆线 | 3*2.5RVV材质 | 米 | 20 |  |  | 京奥成、正泰、公牛
2 | 电缆线 | 3*4 RVV材质 | 米 | 435 |  |  | 京奥成、正泰、公牛
3 | 电缆线 | 3*6 RVV材质 | 米 | 110 |  |  | 京奥成、正泰、公牛
4 | 电缆线 | 4*2.5 RVV材质 | 米 | 65 |  |  | 京奥成、正泰、公牛
5 | 电缆线 | 4*25加1 RVV材质 | 米 | 85 |  |  | 京奥成、正泰、公牛
6 | 电缆线 | 4*25加1带凯 RVV材质 | 米 | 16 |  |  | 京奥成、正泰、公牛
7 | 电缆线 | 4*35+1带凯 RVV材质 | 米 | 90 |  |  | 京奥成、正泰、公牛
8 | 电缆线 | 5*4 RVV | 米 | 245 |  |  | 京奥成、正泰、公牛
9 | 电缆线 | 5*6 RVV材质 | 米 | 205 |  |  | 京奥成、正泰、公牛
10 | 电缆线 | 5*10 RVV材质 | 米 | 200 |  |  | 京奥成、正泰、公牛
11 | 电缆线 | 5*16 RVV材质 | 米 | 115 |  |  | 京奥成、正泰、公牛
12 | 开关 | 时控 | 个 | 22 |  |  | 公牛、德力西、正泰
13 | 开关 | 二位双控、一开、一开五孔 | 只 | 10 |  |  | 公牛、德力西、正泰 | 三种型号均价
14 | 开关 | 单匹-32A漏保 | 只 | 2 |  |  | 施耐德
15 | 多用插座 | 空调1.8米视贝 | 个 | 35 |  |  | 视贝、公牛、得力
16 | 开关 | 1P+N/63A漏保 | 个 | 5 |  |  | 公牛、德力西、正泰
17 | 开关 | 1P+N/20A25A32A漏保 | 个 | 73 |  |  | 公牛、德力西、正泰
18 | 开关 | 漏电2P/40A | 个 | 5 |  |  | 公牛、德力西、正泰
19 | 开关 | 漏电2P/50A | 个 | 3 |  |  | 公牛、德力西、正泰
20 | 开关 | 漏电3P-63A | 个 | 2 |  |  | 公牛、德力西、正泰
21 | 开关 | 漏电4P/40A | 个 | 7 |  |  | 公牛、德力西、正泰
22 | 开关 | 1P/10A20A空开 | 个 | 21 |  |  | 公牛、德力西、正泰
23 | 开关 | 2P/16A25A3240A63A空开 | 个 | 42 |  |  | 公牛、德力西、正泰
24 | 开关 | 4P/25A32A40A空开 | 个 | 4 |  |  | 公牛、德力西、正泰
25 | 开关 | 4P63A空开 | 个 | 5 |  |  | 公牛、德力西、正泰
26 | 开关 | 断路器NM1-225S/3300*63A | 个 | 4 |  |  | 正泰、德力西
27 | 开关 | 断路器NM1-125S/3300-100A | 只 | 2 |  |  | 正泰、德力西
28 | 开关 | 断路器NM1-225S/3300*125A | 个 | 3 |  |  | 正泰、德力西
29 | 开关 | 断路器3P/160A塑壳 | 个 | 3 |  |  | 正泰、德力西
30 | 开关 | 交流接触器CJX2-4011 | 个 | 1 |  |  | 德力西、正泰
31 | 开关 | 交流接触器NC3（CJ46）-65 | 个 | 2 |  |  | 德力西、正泰
32 | 开关 | 交流接触器西门子交流3RT5045 | 个 | 3 |  |  | 西门子
33 | 开关 | 交流接触器CJX2-1810/380V | 个 | 4 |  |  | 德力西、正泰
34 | 开关 | 熔断器RT28N-32X | 个 | 10 |  |  | 德力西、正泰
35 | 开关 | 电涌保护器380V-40KA | 个 | 2 |  |  | 德力西、正泰
36 | 开关 | LED防雨电源 | 个 | 15 |  |  | 创联、正泰、华鑫
37 | 开关 | 门禁开关 | 个 | 5 |  |  | 大华、公牛、德力西
38 | 开关 | 弯头灯开关 | 个 | 10 |  |  | 开图、公牛、国际
39 | 开关 | 调速器 | 个 | 10 |  |  | 美的、公牛、德力西
40 | 灯管 | 60*60平板灯新(南） | 个 | 264 |  |  | 雷士、视贝、公牛
41 | 灯管 | LED15W | 个 | 400 |  |  | 视贝、公牛、小器鬼
42 | 灯管 | LED*18W、长形36W灯贴 | 个 | 144 |  |  | 视贝、公牛、小器鬼
43 | 灯管 | LED18W环形灯贴 | 个 | 90 |  |  | 视贝、公牛、小器鬼
44 | 灯管 | LED30W单端接电 | 根 | 40 |  |  | 佛山FSL、公牛、小器鬼
45 | 灯管 | LED42W | 根 | 359 |  |  | 视贝、公牛、小器鬼
46 | 灯管 | T4-12W | 个 | 30 |  |  | 佛山FSL、公牛、小器鬼
47 | 灯管 | LED20W | 根 | 180 |  |  | 视贝、公牛、小器鬼
48 | 灯管 | 30*120平板灯手术室净化灯 | 个 | 35 |  |  | 欧普、雷士、飞利浦
49 | 灯管 | LED20W平板灯30*30 | 个 | 135 |  |  | 视贝、公牛、小器鬼
50 | 灯管 | 雷达感应灯管 | 根 | 105 |  |  | 佛山FSL、公牛、小器鬼
51 | 灯管 | 40W日光灯/T5一体化12V标准款0.3白 | 根 | 101 |  |  | 佛山FSL、公牛、小器鬼
52 | 灯管 | LED嵌入式筒灯8W中性光 | 个 | 20 |  |  | 视贝、公牛、小器鬼
53 | 灯管 | 灯泡100w* | 只 | 29 |  |  | 佛山FSL、公牛、小器鬼
54 | 灯管 | LED25W | 个 | 24 |  |  | 视贝、公牛、小器鬼
55 | 灯管 | LED48W | 个 | 21 |  |  | 视贝、公牛、小器鬼
56 | 灯管 | 投光灯100W | 个 | 10 |  |  | 视贝、公牛、小器鬼
57 | 灯架 | T4*WQ | 支 | 30 |  |  | 佛山FSL、公牛、小器鬼
58 | 灯架 | LED42W | 支 | 40 |  |  | 视贝、公牛、小器鬼
59 | 电容 | 2.5UF/2UF | 只 | 25 |  |  | 国标
60 | 配电箱 | 不锈钢 | 只 | 5 |  |  | 国标
61 | 电热管 | DR | 个 | 31 |  |  | 索环、亚红、江南
62 | 电表 | 三相四线30（100）A | 个 | 1 |  |  | 德力西、正泰、上海人民
63 | 电表 | 三相四线15（60）A | 个 | 3 |  |  | 德力西、正泰、上海人民
64 | 插座 | 十字面板插座 | 个 | 20 |  |  | 国际、公牛、小器鬼
65 | 插座 | 墙壁五眼DR | 个 | 303 |  |  | 视贝、公牛、小器鬼
66 | 插座 | 空调16A | 个 | 54 |  |  | 视贝、公牛、小器鬼
67 | 插座 | 6孔 | 只 | 112 |  |  | 国际、公牛、小器鬼
68 | 插头 | 三眼10A 、二眼 | 个 | 40 |  |  | 视贝、公牛、小器鬼 | 2种型号均价
69 | 排气扇 | 12寸吸顶 | 台 | 103 |  |  | 鸿雁、好太太、欧普
70 | 排气扇 | 窗式10寸 | 个 | 5 |  |  | 鸿雁、好太太、欧普
71 | 明盒 |  | 个 | 239 |  |  | 国标
72 | 电源插线 | 3*1.5m | 根 | 15 |  |  | 视贝、公牛
73 | 电源插线 | 3*2.5 | 根 | 5 |  |  | 视贝、公牛
74 | 暗盒 | 修补器 | 个 | 50 |  |  | 国标
75 | 开关箱 | 8回路 | 个 | 6 |  |  | 德力西、国际、正泰
76 | 开关箱 | 10回路 | 个 | 5 |  |  | 德力西、国际、正泰
77 | 开关箱 | 上下两层（12加12） | 只 | 2 |  |  | 德力西、国际、正泰
78 | 灯罩 | 床头 | 个 | 30 |  |  | 定制
79 | 门铃 |  | 个 | 10 |  |  | 卡佳斯、德力西、公牛
80 | 多用插座 | 6插公牛/3米* | 个 | 260 |  |  | 视贝、公牛、得力
81 | 电源适配器 | 12V3A | 个 | 25 |  |  | 大华、小耳朵、海康
82 | 消防应急灯 | 带90分钟应急 | 个 | 15 |  |  | 东宇、欧普、敏华
83 | 灯头线 | 2*0.75 | 米 | 300 |  |  | 奇鹰、公牛、德力西
84 | 铜单线 | 1.5#*DR | 米 | 1900 |  |  | 奇鹰、公牛、德力西
85 | 铜单线 | 4#*DR | 米 | 500 |  |  | 奇鹰、公牛、德力西
86 | 铜单线 | 2.5#*DR | 米 | 3400 |  |  | 奇鹰、公牛、德力西
87 | 铜线鼻 | 10、16、25、35， | 只 | 117 |  |  | 国标 | 4种型号均价
88 | 管卡 | 16# | 袋 | 30 |  |  | 国标
89 | 直接 | 20#、32#、50# | 个 | 100 |  |  | 中材、联塑、伟星 | 三种型号均价
90 | 胶带 | 高压防水、高压绝缘 | 卷 | 17 |  |  | 德力西、公牛、正泰
91 | 膨胀管 |  | 袋 | 6 |  |  | 国标
92 | 电工胶布 | DR | 卷 | 370 |  |  | 视贝、公牛、正泰
93 | 螺丝 | 自攻螺丝3.5*25/30/35/40 | 盒 | 18 |  |  | 兔宝宝
94 | 线槽 | 合金3CM/不锈钢2米 | 根 | 10 |  |  | 国标
95 | 线槽 | 2CM | 根 | 25 |  |  | 中材、联塑、伟星
96 | 线槽 | 5CM | 根 | 45 |  |  | 中材、联塑、伟星
97 | 线槽 | 3CM | 根 | 185 |  |  | 中材、联塑、伟星
98 | 线管 | 16 | 根 | 99 |  |  | 中材、联塑、伟星
99 | 线管 | 20 | 根 | 33 |  |  | 中材、联塑、伟星
100 | 线管 | 25 | 根 | 33 |  |  | 中材、联塑、伟星
101 | 线管 | 32 | 根 | 12 |  |  | 中材、联塑、伟星
102 | 线管 | 50 | 根 | 12 |  |  | 中材、联塑、伟星
103 | 钢管 | 20 | 米 | 25 |  |  | 镀锌管、国标
104 | 扎带 |  | 包 | 551 |  |  | 固诺、保联、正泰
105 | 结构胶*玻璃胶 | 白 | 瓶 | 54 |  |  | 樱花、三棵树、雨虹
总 价：