## 1.1 A.2 最高投标限价封面
A.2 最高投标限价封面
| 滁州市第一人民医院2024 民生工程北区住院楼药梯维修改造项目 |  |  |  |  | 工程
最高投标限价
招 标 人：
（单位盖章）
造价咨询人：
（单位盖章）
2024年04月23日

## 1.2 B.2 最高投标限价扉页
B.2 最高投标限价扉页
|  | 滁州市第一人民医院2024 民生工程北区住院楼药梯维修改造项目 | [5 empty] | 工程
最高投标限价
| 最高投标限价（小写）： |  |  |  | 280880.79
| （大写）： |  |  |  | 贰拾捌万零捌佰捌拾元柒角玖分
| 招 标 人： |  |  |  |  | 造价咨询人：
|  |  | （单位盖章） |  |  |  | （单位资质专用章）
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  |  |  | （签字或盖章）
| 编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  | （造价工程师签字盖专用章）
| 编 制 时 间： |  | 2024年04月23日 |  |  | 复 核 时 间： | 2024年04月23日

## 2.1 D.2 单项工程最高投标限价汇总表
D.2 单项工程最高投标限价汇总表
工程名称：滁州市第一人民医院2024 民生工程北区住院楼药梯维修改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 |  | 金额(元) | 其中：（元）
|  |  |  | 暂估价 |  | 不可竞争费
1 | 滁州市第一人民医院2024 民生工程北区住院楼药梯维修改造项目 |  | 280880.79 |  |  | 2103.93
合计 |  |  | 280880.79 |  |  | 2103.93
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

## 3.1 单位工程最高投标限价汇总表
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：滁州市第一人民医院2024 民生工程北区住院楼药梯维修改造项目 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  |  | 231914.66
1.1 | 定额人工费 |  |  | 12253.22
1.2 | 定额机械费 |  |  | 345.16
1.3 | 综合费 |  |  | 2898.08
2 | 措施项目费 |  |  | 478.74
3 | 不可竞争费 |  |  | 2103.93
3.1 | 安全文明施工费 |  |  | 2103.93
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目 |  |  | 23191.47
4.1 | 暂列金额 |  |  | 23191.47
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  | 23191.99
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 280880.79
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.2 D.3 单位工程最高投标限价汇总表
D.3 单位工程最高投标限价汇总表
工程名称：滁州市第一人民医院2024 民生工程北区住院楼药梯维修改造项目 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 |  |  | 金额(元) | 其中：材料、设备暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  |  | 231914.66
2 | 措施项目费 |  |  | 478.74
2.1 | 夜间施工增加费 |  |  | 62.99
2.2 | 二次搬运费 |  |  | 125.98
2.3 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 88.19
2.4 | 已完工程及设备保护费 |  |  | 37.80
2.5 | 工程定位复测费 |  |  | 75.59
2.6 | 非夜间施工照明费 |  |  | 75.59
2.7 | 临时保护设施费 |  |  | 12.60
2.8 | 赶工措施费
3 | 不可竞争费 |  |  | 2103.93
3.1 | 安全文明施工费 |  |  | 2103.93
3.2 | 环境保护税
4 | 其他项目 |  |  | 23191.47
4.1 | 暂列金额 |  |  | 23191.47
4.2 | 专业工程暂估价
4.3 | 计日工
4.4 | 总承包服务费
5 | 税金 |  |  | 23191.99
工程造价=1+2+3+4+5 |  |  |  | 280880.79
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.3 E.1 分部分项工程量清单计价表(所有标题)
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市第一人民医院2024 民生工程北区住院楼药梯维修改造项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 030107003001 | 药梯（50kg-1.0m/s-20/20/20）（含原电梯拆除及外运，新电梯安装） |  | 1、名称：杂物电梯,型号：TWJ250kG-1.0/AS¦、用途：杂物,层数：20层,站数：20，提升高度、速度：1.0M/S，操作控制门外按钮控制，轿厢尺寸：450*450*800mm，井道尺寸850*800mm,,轿厢厅门材质，采用不锈钢发纹板，厅门讯号装置：各层均设有呼叫按钮， 安全部件：安全钳、限速器，开门手动上下中分，保修期:满足建设单位要求，含设备、安装费、调试费、运输及运输保险费、专利费、包装费、装卸费、培训费、各种相关税费、技术监督局验收办证费等，未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求 2.杂物电梯功能说明，自动平层轿：厢自动运行到呼梯层位置；检修操作：在机房控制检修运行；到站提示：具有到站按钮提示功能，多站卸货：从某一层装载后可依次卸货；厅外召唤和指令：在厅外呼梯或指令轿厢到其它层；运行方向显示：运行方向由上下发光箭头显示；层数显功能：数码显示轿厢所在楼层；呼梯应答：按下呼梯钮、被呼层灯亮 | 项 |  | 1.000 | 175000.00 | 175000.00
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市第一人民医院2024 民生工程北区住院楼药梯维修改造项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
、到站灭；紧急开锁装置：两端站有机械门锁、可用三角钥匙开启；电锁功能：基站呼梯盒配备电锁，用于启动和关闭电梯的控制回路；开关门状态指示：开启层门，数码显示开门状态。 3、对重导轨架安装、电梯对重、对重缓冲器基座安装、轿厢、轿厢缓冲器基座安装、轿厢导轨架安装、曳引绳、曳引驱动主机、井架轨道支架等其他未述事项结合现场及相关规范要求，满足使用要求 4，曳引机、面板、井架、轨道、支架等电梯所含一切所需拆除内容、安装及甲方要求，运距投标人综合考虑，投标人报价包干，后期不得增减.现场原有电梯拆除件由中标单位自行处理.投标报价时综合考虑.其他未述事项结合现场及相关规范要求，满足使用要求
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市第一人民医院2024 民生工程北区住院楼药梯维修改造项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
2 | 030107003002 | 电梯井道圈梁超标改造 |  | 电梯井道圈梁超标改造，工作内容进行圈梁结构状况评估，指定加固方案，实施加固施工，进行结果评估和检测，此项工程量暂估，单价包干，综合报价，结算按实结算，需要根据现场实际情况决定是否需要施工，满足规范和甲方要求，其他未述事项结合现场及相关规范要求，满足使用要求 | 道 |  | 10.000 | 800.00 | 8000.00
3 | 030608009001 | 电梯调试 |  | 电梯调试，其他未述事项结合现场及相关规范要求，满足使用要求 | 部 |  | 1.000 | 172.44 | 172.44 | 123.62 |  | 3.66
4 | 030411001001 | 配管 |  | 1.名称:塑料管 2.规格:PVC20 3.配置形式:按现场实际要求 4.含开槽修补等所有配套工作 5.其他未述事项结合现场及相关规范要求，满足使用要求 | m |  | 500.000 | 8.45 | 4225.00 | 1920.00
5 | 030502005001 | 网线 |  | 1.名称:网线 2.规格:超5类网线0.5芯无氧铜 品牌：大华、海康、宇视 3.敷设方式:管内/桥架内 4.其他未述事项结合现场及相关规范要求，满足使用要求 | m |  | 500.000 | 5.82 | 2910.00 | 1085.00 |  | 30.00
6 | 030411004001 | 配线 |  | 1.名称:电源线 2.线缆对数:2*1.0 3.敷设方式:管内/桥架内 4.其他未述事项结合现场及相关规范要求，满足使用要求 | m |  | 500.000 | 3.60 | 1800.00 | 245.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市第一人民医院2024 民生工程北区住院楼药梯维修改造项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
7 | 030411004002 | 配线 |  | 1.名称:电话线 2.规格:满足现场实际要求 3.敷设方式:管内/桥架内 4.其他未述事项结合现场及相关规范要求，满足使用要求 | m |  | 100.000 | 9.79 | 979.00 | 49.00
8 | 030507008001 | 监控摄像设备 |  | 1.名称:摄像头 2.规格：400万音频双光全彩网络摄像机POE 品牌：大华、海康、宇视 2.含摄像机鸭嘴支架 3.安装方式:室内挂墙，具体位置需满足现场实际使用需求 4.含安装设备需要的一切辅材 5.其他未述事项结合现场及相关规范要求，满足使用要求 | 套 |  | 20.000 | 788.05 | 15761.00 | 3528.00 |  | 24.00
9 | 030501012001 | 交换机 |  | 1.名称:交换机 2.规格：16口POE交换机千兆电口，支持PoE/PoE+供电，非网管型交换机，桌面式， 品牌华为 锐捷、华三 3.其他未述事项结合现场及相关规范要求，满足使用要求 | 台 |  | 2.000 | 2200.74 | 4401.48 | 560.00 |  | 213.74
10 | 030507013001 | 录像设备 |  | 1.名称:录像机 2.规格：32路双盘位硬盘录像机，高清4K输出H.265 ONVIF协议 网络监控录像机 品牌：大华、海康、宇视 3.其他未述事项结合现场及相关规范要求，满足使用要求 | 台 |  | 1.000 | 3436.80 | 3436.80 | 490.00 |  | 8.29
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市第一人民医院2024 民生工程北区住院楼药梯维修改造项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
11 | 030501004001 | 存储设备 |  | 1.名称:硬盘 2.规格：西部数据8T硬盘 3.其他未述事项结合现场及相关规范要求，满足使用要求 | 块 |  | 2.000 | 1741.29 | 3482.58 | 56.00 |  | 3.76
12 | 030501002001 | 输出设备 |  | 1.名称:壁挂式电话机 2.规格：满足使用要求 品牌：中诺 得力 宝泰尔 3.其他未述事项结合现场及相关规范要求，满足使用要求 | 台 |  | 1.000 | 93.21 | 93.21 | 25.34 |  | 1.28
13 | 030507014001 | 显示设备 |  | 1.名称:壁挂式一体机（显示屏 主机） 2.规格：参数：23.8英寸屏幕，处理器R5/i5，内存8G，硬盘512G。 3.品牌：联想、惠普、华硕；其他未述事项结合现场及相关规范要求，满足使用要求 | 台 |  | 1.000 | 4006.44 | 4006.44 | 140.00 |  | 10.43
14 | 030503004001 | 不锈钢防水箱 |  | 1.名称:不锈钢防水箱 2.规格：400*500 3.含插排等安装设备需要的一切辅材 4.其他未述事项结合现场及相关规范要求，满足使用要求 | 个 |  | 2.000 | 630.86 | 1261.72 | 149.80
15 | 011615001001 | 开孔（打洞） |  | 1.名称:混凝土墙、楼板开孔及补洞修复 2.规格:DN50以内 3.打孔规格、数量满足现场实际施工需要，结算不调整 | 项 |  | 1.000 | 1000.00 | 1000.00
16 | WB030507007001 | 视频监控系统调试 |  | 视频监控系统调试，含所有设备调试 | 系统 |  | 1.000 | 822.40 | 822.40 | 560.00 |  | 50.00
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
E.1 分部分项工程量清单计价表
工程名称：滁州市第一人民医院2024 民生工程北区住院楼药梯维修改造项目 | [5 empty] | 标段： |  |  |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[10 empty] | 定额 人工费 |  | 定额 机械费 | 暂估价
17 | 011701003001 | 脚手架 |  | 1、搭设方式：满足规范及甲方要求 2、脚手架材质：钢管 | 项 |  | 1.000 | 4562.59 | 4562.59 | 3321.46
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.4 附录F 措施项目清单计价表
附录F 措施项目清单与计价表
工程名称：滁州市第一人民医院2024 民生工程北区住院楼药梯维修改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | AC-01 |  | 夜间施工增加费 |  | 12598.38 | 0.500 |  | 62.99
2 | AC-02 |  | 二次搬运费 |  | 12598.38 | 1.000 |  | 125.98
3 | AC-03 |  | 冬雨季施工增加费 |  | 12598.38 | 0.700 |  | 88.19
4 | AC-04 |  | 已完工程及设备保护费 |  | 12598.38 | 0.300 |  | 37.80
5 | AC-05 |  | 工程定位复测费 |  | 12598.38 | 0.600 |  | 75.59
6 | AC-06 |  | 非夜间施工照明费 |  | 12598.38 | 0.600 |  | 75.59
7 | AC-07 |  | 临时保护设施费 |  | 12598.38 | 0.100 |  | 12.60
8 | AC-08 |  | 赶工措施费 |  | 12598.38
合 计 | [7 empty] | 478.74
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.5 附录G 不可竞争项目清单与计价表
附录G 不可竞争项目清单与计价表
工程名称：滁州市第一人民医院2024 民生工程北区住院楼药梯维修改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 计算基数 | 费率（%） |  | 金额（元）
1 | AF-01 |  | 环境保护费 |  | 12598.38 | 1.780 |  | 224.25
2 | AF-02 |  | 文明施工费 |  | 12598.38 | 6.100 |  | 768.50
3 | AF-03 |  | 安全施工费 |  | 12598.38 | 4.220 |  | 531.65
4 | AF-04 |  | 临时设施费 |  | 12598.38 | 4.600 |  | 579.53
5 | AF-05 |  | 环境保护税 |  | 0
合 计 | [7 empty] | 2103.93
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.6 H.1 其他项目清单与计价汇总表
H.1 其他项目清单与计价汇总表
工程名称：滁州市第一人民医院2024 民生工程北区住院楼药梯维修改造项目 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  |  | 金额(元)
1 | 暂列金额 |  |  | 23191.47
2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合 计 |  |  |  | 23191.47
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.7 H.2 暂列金额明细表
H.2 暂列金额明细表
工程名称：滁州市第一人民医院2024 民生工程北区住院楼药梯维修改造项目 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 |  | 暂定金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 23191.47
合 计 |  |  |  |  | 23191.47
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 3.8 H.3 专业工程暂估价计价表
H.3 专业工程暂估价计价表
工程名称：滁州市第一人民医院2024 民生工程北区住院楼药梯维修改造项目 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 工程内容 |  | 金额(元) |  | 备注
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表中“金额”由招标人填写。投标时，投标人应按招标人所列金额计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 3.9 H.4 计日工表
H.4 计日工表
工程名称：滁州市第一人民医院2024 民生工程北区住院楼药梯维修改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
编码 | 项目名称 |  | 单位 |  | 数量 | 综合单价 |  | 合价（元）
一 | 人工
人工费小计
二 | 材料
材料费小计
三 | 施工机械
施工机械费小计
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】
说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

## 3.10 H.5 总承包服务费计价表
H.5 总承包服务费计价表
工程名称：滁州市第一人民医院2024 民生工程北区住院楼药梯维修改造项目 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 |  | 项目价值(元) |  | 服务内容 | 费率(％) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  | 100.000
2 | 发包人供应材料 |  |  |  |  | 100.000
合 计
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

## 3.11 附录I 税金计价表
附录I 税金计价表
工程名称：滁州市第一人民医院2024 民生工程北区住院楼药梯维修改造项目 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 费率(％) | 金额(元)
1 | 增值税 |  | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 257688.80 |  | 9.000 | 23191.99
合 计 | [7 empty] | 23191.99
测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】