- 200mm处照度（Lux）： ≥35000lux 照度可调

- 色温（K）： ≥4000~6000K

- 400mm处光斑直径：≥φ10~110mm 光斑可调

- 调整角度：垂直面内≥±40°调节

- 放大镜倍数：≥5倍

- 电池类型：锂电池

- 充电时间：≥5h

- 续航时间：≥8h

- 头灯重量：≤330g

- 头箍内衬可选真皮或EVA衬套，头箍双重调节，位置可锁定

- 基本配置：灯头主体、放大镜、电源宝、电源适配器、铝合金手提箱