## Sheet1
产品序号
注册证名称
规格
型号
单位
响应报价
注册证号
厂家
供应商名称及盖章
联系方式
参数及功能 | 响应产品功能及参数 (按照公告要求参数对应填写） | 响应证明 (填写对应证明材料页码或验证方式）
预期用途（按注册证填写）
参数1.压力设置范围≥50-400mmhg；
参数2.流量设置范围≥0.1-1.0L/min
配置：冲水管路≥1套，需适配我院原有桐庐洲济医疗器械有限公司生产的型号ZZY-111医用加压器（灌注泵）；
配置：管路膜片≥10片
质保期：≥3年全保，包含管路膜片更换