## Sheet1
产品序号
注册证名称
规格型号
单位
响应报价
注册证号
厂家
供应商名称/盖章
联系方式
参数及功能 | 响应产品功能及参数 (按照公告要求参数对应填写） | 响应证明 (填写对应证明材料页码或验证方式）
(1)储藏温度设置范围：≥2~8℃
(2)有效容积：≥900L
(3)功能：风冷制冷方式，无霜设计
(4)搁架层数/搁架数量：≥5层/8个可移动可拆卸钢丝浸塑搁架，配10个与搁架尺寸配套的托盘
(5)外门：双玻璃门，具备电加热模式
(6)安全保护：具有高温、低温、传感器故障等声光报警功能
(7)移动：配备万向脚轮
(8)箱内照明：内设LED照明灯，实现全域照明，开门灯自动亮起，关门自动关闭
(9)温度测试孔：≥1个测试孔
(10)配套1支冷藏柜温度计
(11)质保期≥5年全保